附件：半自动凯氏定氮仪和分光光度计采购报价单

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量及单位 | 产品技术参数 | 单价（元/套、台） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半自动凯氏定氮仪 | KDN半自动系列 | 9套 | 由消化炉(KDN-08C)和KDN系列凯氏定氮仪蒸馏器组成。 1.测定品种:粮食、饲料、食品、乳制品、饮料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等 2.工作方式:半自动 3.测定数量:采用单个连续蒸馏测量 4.测定范围:含氮在0.1~200mgN(毫克氮)(含氮量0.1%~99%) 5.回收率:≥99%(相对误差，包括消化过程) 6.重复率:相对标准偏差<±1% 7.工作时间:蒸馏时间5-15分钟 8.额定电压:220V/50Hz 9. 额定功率:800W 10.冷却水消耗:3-4L/min(水温低于25度) |  |  |
| 2 | 分光光度计 | 722N可见分光光度计 | 9台 | 1.光学系统：单光束，1200 线/mm全息光栅系统 2.光源：钨卤素 12V 20W 3.接收元件：进口硅光电池 4.波长范围：325nm~1000nm 5.波长最大允许误差：±2nm 6.波长重复性：1nm 7.透射比最大允许误差：±0.5% 8.透射比重复性：≤0.2%T 9.光谱带宽：2nm±0.4nm 10.杂散光：≤0.1%T(在360nm、420nm 处) 11.噪声：100%T线噪声≤0.2%；0%T 线噪声≤0.1% 12.至少含2个1cm比色皿 |  |  |
| 总价合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）

年   月   日